## Slide 1: GPU-alapú SPECT képalkotás
Wirth András

## Slide 2: SPECT képalkotás
Single-Photon Emission Computed Tomography

## Slide 3: SPECT képalkotás
Multi-pinhole leképezés

## Slide 4: Nucline™ Gamma Camera Family
Planar
Universal SPECT
TH
AP-R (HR), AP-C
X-Ring-R (HR), C
SPIRIT DH-V
Dedicated SPECT
X-Ring-4R Brain Studies
CardioSpect D90 Cardiac and Brain Studies
Cardio DESK

## Slide 5: Mediso SPECT berendezések
AnySCAN SPECT/CT
NanoSPECT/CT

## Slide 6: SPECT rekonstrukció
Cél: Gamma-sugárzó radionuklid testen belüli eloszlásának meghatározása
Mért detektorjel
Bomlás
Fotontranszport
Detektálás
Gamma-bomló izotóp eloszlása
Rekonstrukció
T
PMT
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika
T
PMT
PMT
Elektronika
PMT
PMT
PMT
Elektronika

## Slide 7: Monte Carlo fotontranszport
Fotonok útjának egyenkénti végigkövetése
Fizikai folyamatok pontos modellezése
Véletlenszerű folyamatok szimulációja („Monte Carlo”)
Probléma: lassúság
Egyetlen processzor (CPU) sebessége nem elegendő
Megoldás: grafikus processzor (GPU)
Speciális programozási igény
~50-szeres gyorsulás
Klinikai, pre-klinikai alkalmazhatóság

## Slide 8: SPECT rekonstrukció
CPU - GPU benchmark
Foton / mp